|  | Muster-Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffV | Nr.: Stand: |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffmanagement |
| Schule: | ............................ | Arbeitsplatz/Zimmer | ............................ |
| Gebäude: | ............................ | Tätigkeit: ............................ |
| Geltungsbereich/Gefahrstoffbezeichnung |
| CAS-Nr.: | Musterbetriebsanweisung für entzündbare, selbsterhitzungsfähige, selbstzersetzliche und pyrophore Stoffe, sowie organische Peroxide | Sich.-DB-Nr.: |
|  | Die Betriebsanweisung gilt für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, sonstige Personen, die im Unterricht mit entzündbaren, selbsterhitzungsfähigen, selbstzersetzlichen und pyrophoren Stoffe, sowie organische Peroxiden umgehen, einschließlich der Vor- und Nachbereitung, der Aufbewahrung und Entsorgung. |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| Gefahr Achtung | Das Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme durch die Haut, kann: Atmungsorgane, Augen, Haut und Verdauungswege reizen, Schwindel, Benommenheit, Kopfschmerzen und Bewusstlosigkeit hervorrufen, Zu Gesundheitsschäden nach akuter oder chronischer Einwirkung führen, Schäden (z. B.: der inneren Organe und Augen) verursachen, Bei wiederholtem Kontakt zu spröder und rissiger Haut führen. Stoffe können sich bei Kontakt mit Luft erhitzen oder selbst entzünden; mit Wasser unter Bildung leicht entzündlicher Gase reagieren. Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. Das Eindringen in Boden, Kanalisation und Gewässer kann zu Belastungen und Schädigung der Umwelt führen. |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Beschäftigungsbeschränkungen beachten. Arbeiten im Abzug oder in geschlossenen Apparaturen durchführen. Einzusetzende Stoffe auf ein Mindestmaß beschränken. Vorratsgefäße oder sonstige Behältnisse im Tragekasten oder Eimer transportieren. Vorratsmenge auf einen Tagesbedarf/Schichtbedarf beschränken. Gefäße nicht offen stehen lassen. Behälter dicht verschlossen in einem geeigneten, entlüfteten Schrank bzw. Raum aufbewahren. Nur ex-geschützte Be- und Entlüftungsgeräte verwenden. Schlag und Reibung vermeiden. Zum Umfüllen nur geeignete Apparaturen und Geräte (Pipette, Dosierhahn, Ballonkipper etc.) verwenden. Pipettieren mit dem Mund ist verboten. Behälter von Zündquellen/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Auf größte Sauberkeit am Arbeitsplatz achten. Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Verspritzen und Staubentwicklung vermeiden. Produktreste ggf. sofort von den Händen entfernen. Umfüllen nur mit geeigneten Apparaturen. Pipettieren mit dem Mund ist verboten. Augenschutz: Schutzbrille, Korbbrille, Gestellbrille mit Seitenschutz tragen. Handschutz: Schutzhandschuhe (z. B.: aus Naturgummilatex, Polychloropren, Nitril) tragen, Einmalhandschuhe für kurzzeitigen Einsatz verwenden. Körperschutz: Laborkittel aus antistatischem Material, z. B. Kleidung aus Baumwolle und geschlossene Schuhe mit antistatischen Sohlen tragen. Atemschutz: Bei störungsfreiem Arbeiten unter dem Abzug nicht erforderlich. Bei Grenzwertüberschreitung umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Nach Arbeitsende und vor jeder Pause: Hautreinigung mit Wasser und Seife, Hautpflegemittel verwenden. Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren, wenn eine Gefährdung durch Verunreinigung zu erwarten ist. Verunreinigte Kleidung wechseln, kontaminierte Stellen unter fließendem Wasser gründlich spülen. Nach Arbeitsende Kleidung wechseln. |
| Verhalten im Gefahrenfall | Feuer: 112 |
|  | Gefährdete Fachräume räumen, betroffene Personen und Umgebung warnen. Alle Zündquelle beseitigen. Verschüttete Festprodukte unter Staubvermeidung trocken aufnehmen, persönliche Schutzausrüstung tragen. Flüssigprodukte mit saugfähigem unbrennbarem Material (z.B. Kieselgur, Blähglimmer) aufnehmen und sachgemäß behandeln bzw. entsorgen, dabei persönliche Schutzausrüstung tragen. Bei Brand in der Umgebung: Behälter möglichst aus der Gefahrenzone bringen bzw. Gebinde und Behältermit Sprühwasser kühlen. Kleine Brände wenn gefahrlos möglich ersticken (z.B.: durch Verschließen des Kolbens mit einem Stopfen oder über stülpen eines Gefäßes), ansonsten Feuerlöscher verwenden. Vorsicht: es können bei Brand gefährliche Dämpfe entstehen. Bei größeren Schadensfällen unverzüglich Feuerwehr alarmieren. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten, dabei auf Eigenschutz achten. Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Lehrkraft informieren. Im Bedarfsfall Notruf absetzen. Im Bedarfsfall Ersthelfer/in benachrichtigen. Maßnahmen: Nach Einatmen für reichlich Frischluftzufuhr sorgen und ggf. ärztliche Hilfe aufsuchen. Bei Bewusst-losigkeit Atemwege freihalten (Zahnprothesen, Erbrochenes entfernen, stabile Seitenlagerung), Atmung und Puls überwachen. Bei Atem- oder Herzstillstand: künstliche Beatmung und Herzdruckmassage. Nach Hautkontakt sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Bei anhaltender Reizung ärztliche Hilfe aufsuchen. Nach Augenkontakt Auge unter Schutz des unverletzten Auges sofort ausgiebig (ca. 10 Minuten) bei geöffneten Augenlidern mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Immer ärztliche Hilfe aufsuchen. Nach Verschlucken Mund ausspülen und in kleinen Schlucken reichlich Waser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztliche Hilfe aufsuchen. Bei Verbrennung brennende Person ablöschen, mit heißen Stoffen behaftete Kleidung sofort entfernen. Auf der Haut fest haftende Stoffe nicht entfernen. Mit Wasser kühlen, Wärmeverlust vermeiden. Atmung und Kreislauf kontrollieren, Arzt verständigen. |
| Sachgerechte Entsorgung |
|  | Entsorgungshinweise des Herstellers beachten (siehe Sicherheitsdatenblätter). Durchtränkte Lappen und Bindemittel in geeignetem Sammelbehälter entsorgen. Produktreste, die nicht mehr verwendet werden, in geeigneten Sammelgefäßen als Sondermüll entsorgen. Sammelgefäße an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. |
| Datum: | Freigegeben (Unterschrift): |
| Durch die oben geleistete Unterschrift wird die Anpassung der BA auf die arbeitsplatzspezifischen Bedingungen und ortsbefindlichen Bedienungsanleitungen bestätigt. |